20

Превод от английски език

/БЛАНКА НА „САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ S.T.R. 20200424

В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 И СТАНДАРТ EN 442-2 : 2015

| 1. Уникален идентификационен код на продуктовия тип: | вижте Таблица 1 |
| --- | --- |
| 2. Предназначение/Предвидена употреба: | За отоплителни системи в сгради |
| 3. Производител: | San Teh Rai LLC 462км+100м шосе Киев-Одеса, Усатово, Окръг Беляевка, Област Одеса, 67663 Украйна http://santehraj.com.ua/ |
| 4. Упълномощен представител: | Няма |
| 5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели | Система 3 |
| 6. Хармонизиран стандарт: | EN 442-2 : 2015 |
| Нотифициран орган/органи: | Извършено: NB2693 |
| 7. Декларирани експлоатационни характеристики: |  |
| Огнеустойчивост | Клас A1 |
| Отделяне на опасни вещества | Няма |
| Херметизация | Без течове при налягане на стойност 1,3 пъти от максимално допустимото работно налягане |
| Температура на повърхността | До 110оC |
| Устойчивост на вътрешно налягане | Без спукване при налягане на стойност от 1,69 пъти от максимално допустимото работно налягане. Максимално работно налягане: 1000 kPa. |
| Стандартна номинална топлинна мощност | вижте Таблица 2 |
| Стандартна топлинна мощност при ниска температура | вижте Таблица 2 |
| Топлинна мощност при различни работни условия | вижте Таблица 2 |
| Устойчивост на корозия | Без корозия след излагане на влага в продължение на 100 часа |
| Устойчивост на слаб удар | Клас 0 |

Експлоатационните характеристики на продукта, указан горе, са в съответствие с декларираните показатели. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под единствената отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя:

Директор „Сан Тех Рай” ООД	ПОДПИС  (не се чете)	Крижановская Н. С.

Гр. Одеса, 01.07.2020 г. 	ПЕЧАТ: „САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА

Уникален идентификационен код на продуктовия тип:

Таблица 1.: Списък на продуктите

| Търговски марки | Идентифи-кационен код на продукта | Тип | Височина между осите | Ширина | Секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALDERO | 6543487 | 300/85 | 300 | 85 | 10 |
| CALDERO | 6543488 | 500/96 | 500 | 96 | 10 |
| CALDERO | 6543489 | 600/96 | 600 | 96 | 10 |

...край

Директор „Сан Тех Рай” ООД	ПОДПИС  (не се чете)	Крижановская Н. С.

Гр. Одеса, 01.07.2020 г. 	ПЕЧАТ: „САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА

Таблица 2.: Списък на продуктите

| Тип | Височина (mm) | Дължина (mm) | Ф50 (W) | Ф30 (W) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300/85 | 300 | 800 | 769 | 394 |  |
| 500/96 | 500 | 800 | 1064 | 547 |  |
| 600/96 | 600 | 800 | 1252 | 637 |  |

... край на таблицата

Директор „Сан Тех Рай” ООД	ПОДПИС  (не се чете)	Крижановская Н. С.

Гр. Одеса, 01.07.2020 г. 	ПЕЧАТ: „САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА

Държавен Регистрационен номер на Юридическо Лице (ЄДРПОУ): 35901580 Данъчен Номер: 359015815119

Долуподписаната Силвия Стефанова Карчева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Преводът се състои от 3 страници.

Преводач: Силвия Стефанова Карчева